Звіт

з господарської діяльності

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

за 2020 рік

Підготовка навчальних корпусів, гуртожитків університету до роботи у звітному році та опалювальному сезоні здійснювалася за такими основними напрямами:

1.	Забезпечення сталої роботи в умовах COVID -19.

2.	Виконання приписів органів-контролерів.

3.	Забезпечення виконання ліцензійних умов та створення комфортних умов для роботи персоналу й навчання здобувачів.

4.	Участь у реалізації грантових проєктів.

Головний начальний корпус:

1.	Відремонтовано кабінети № 131, 132, 133, 135, 214

2.	Перекрито дах над похилою № 3 (300 м²).

3.	Покладено плитку на підлогу аудиторний корпус (250 м²), зроблено косметичний ремонт коридору до актової зали, облаштовано «вільну студентську зону».

4.	Замінено вікна (75, 59 м²).

5.	Замінено світильники на нові, енергозбережувальні в коридорах та аудиторіях у кількості 36 штук.

6.	Установлено додаткові прожектори на фасаді будівель.

7.	Замінено світильники в актовій залі на нові, енергозбережувальні.

8.	Замінено вікна (163,78 м²).

9.	 Косметичний ремонт в аудиторіях №№ 511, 512, 510, 507.

10.	Установлено світлове табло на виходи.

11.	Зроблено косметичний ремонт актової зали.

12.	Проведено підготовку приміщення головного навчального корпусу до заходів, пов’язаних із карантином

13.	Установлено кондиціонери в аудиторіях навчальної бази.

14.	Виконано роботи з протипожежного забезпечення.

15.	Замінено вхідні двері корпусу.

16.	Придбано мультимедійне обладнання (5 проекторів, 3 екрани)

17.	Придбано 4 персональних комп’ютери та принтер.

18.	Придбано запчастини та супутні матеріали для ремонту та модернізації існуючої комп’ютерної техніки.

Навчальний корпус № 1:

1.	Зроблено ремонт в аудиторіях №№ 3, 15 (заміна дошки, закладання тріщин, шпарування та часткове фарбування стін).

2.	Зроблено ремонт в аудиторіях №№ 4, 14, 28, 32, 42, 46 часткове фарбування та шпарування стін.

3.	Частково пофарбовано стіни в аудиторії № 29, відремонтовано та пофарбовано підвіконня.

4.	В аудиторіях №№ 28,29,42,45,48 закладено тріщини та частково пофарбовано стелі.

5.	Пофарбовано панелі в коридорах 1-2 поверхів.

6.	Відремонтовано кімнати чергових сторожів.

7.	Відремонтовано жіночий туалет.

Установлено вмивальники, а також підключено водопостачання та каналізації. Установленно та підключенно сушарки для рук. Часткова замінено облицювальну плитку, відремонтовано та пофарбовано підвіконня, пофарбовано двері, вікна, батареї.

8.	Відремонтовано чоловічий туалет.

Установленно вмивальники, підключенно водопостачання та каналізації. Пофарбовано двері, вікна, батареї.

9.	Пофарбовано двері другого виходу.

10.	Пофарбовано вікка та колони центрального входу.

11.	Зроблено ревізію засувок опалювальної системи (столи, стільці, шафи).

12.	Виконано роботи з протипожежного забезпечення

Навчальний корпус № 2

1.	Зроблено ремонт в аудиторіях №№ 19, 24 (поклеєно шпалери, пофарбовано батареї).

2.	Замінено вікна в аудиторії № 19.

3.	Зроблено ремонт коридору 4 поверху (шпарування, заміна шпалер, фарбування вікон, батарей).

4.	Помито віна, двері, світильники.

5.	Зроблено ревізію запорної арматури.

6.	Облаштовано пандус для маломобільних категорій.

7.	Приведено до ладу закріплену територію (покос трави, підрізка кущів.)

8.	Виконано роботи з протипожежного забезпечення.

Навчальний корпус № 3 .

1.	Зроблено косметичний ремонт навчальних аудиторій, коридорів.

2.	Виконано заміну труби підводу холодної води на майстерні.

3.	Частково замінено та пофарбовано труби холодної води на 1 поверсі.

4.	Пофарбовано підлогу та двері в туалеті на 1 поверсі.

5.	Замінено скло на вікнах в холі та на 2 поверсі.

6.	Оббито плівкою вікна (частково ерез необхідність) у коридорі на 1 поверсі.

7.	Оббито плівкою вікна похилого залу (через необхідніість) з вулиці.

8.	 Замінено крани (8 штук) для спуску повітря з системи опалення.

9.	Пошпаровано та пофарбовано підвіконня аудиторій № № 205, 205а, 209.

10.	Пофарблвано плінтуси холу на 1 поверсі.

11.	Пофарбовано стіни та плінтуси в коридорах.

12.	Установлено світильники «Вихід» - 9 шт., у корпусі та майстерні.

13.	Замінено стельові світильники: хол 1 поверху, головні сходи, хол 2 поверху, коридори 3та  4 поверху, гардероб.

14.	Підготовлено корпус до роботи в умовах карантину, зроблено розмітку коридорів, холу, установлено урни для використаних масок, розміщено антисептик.

15.	Замінено 7 вікон. (208 ауд. - 3 шт., 213 ауд.- 4 шт.)

16.	Виконано роботи з протипожежного забезпечення.

Спортивний корпус.

1.	Виконано частковий ремонт даху в місцях де були протікання (поклали два рулони рубероїду та 4 листи оцинкованого заліза на відливи.

2.	Проведено ревізію задвижок у бойлері, що забезпечує опалення корпусу (9 шт.).

3.	Замінено двері з коробками у великій гімнастичній залі, масажному кабінеті та кабінеті Захисту Вітчизни (аудиторія № 2).

4.	Замінено дерев’яні віконні рами на пластикові у великій залі (тильна частина корпусу) 90 м² .

5.	Замінено електричну проводка у великій залі, заплановано встановлення нових світильників.

6.	Проведено шпарування та білення стелі у великій залі корпусу (не повне, 400 м²).

7.	Частково пофарбовано панелі в коридорі підвального приміщення (6 м²).

8.	Проведено ремонт душових (часткова заміна плитки 6 м²) та труб каналізації.

9.	Виконано циклювання підлоги спортивної зали.

10.	Виконано роботи з протипожежного забезпечення.

11.	Замінено вікна.

12.	Проведено роботи з будівництва та введення в експлуатацію спортивного об’єкта «Скеледром».

Гуртожиток № 1.

1.	Зроблено ремонт у кімнаті відпочинку (поклеєно шпалери, замінено стельові світильники, пофарбовано батареї, підлогу).

2.	Замінено стельові світильники поверхів та бібліотеки.

3.	Пофарбовано запасний вихід з 1 до 4 поверху.

4.	Пофарбовано батареї, стіни в туалетах, умивальниках, битових кімнатах.

5.	Помито вікна, двері, плінтуси гуртожитку.

6.	Зроблено ревізію запорної арматури.

7.	Приведено до ладу закріплену території навколо гуртожитку та в сквері (покос трави, підрізка кущів).

8.	Виконано роботи з протипожежного забезпечення.

Гуртожиток № 2

1.	Укладено труби опалення 1 поверху.

2.	Пофарбовано панелі 3 поверху (420 м²).

3.	Пофарбовано душові, умивальники, туалети.

4.	Укладено лінолеуму 120 м².

5.	Зроблено капітальний ремонт умивальників 3 поверху.

6.	Замінено труби на пластикові в жіночому душі.

7.	Установлено бойлер, замінено труби на пластикові.

8.	Зроблено ревізію засувок і вентелів.

9.	Виконано роботи з протипожежного забезпечення.

Гуртожиток № 3.

1.	Проведено ревізію всіх кранів.

2.	Проведено ревізію всіх вентелів та тех. поверхах.

3.	Проведено ревізію всіх засувок.

4.	Замінено труби на пластикові (кімната №№ 903, 913, 918).

5.	Установлено водонагрівальний бак на 1 поверсі.

6.	На 2 та 3 поверхах (кухня) замінено стояки.

7.	Зроблено поточний ремонт віконних рам, столів, стільців, тумбочок, підлоги, стін.

8.	Прибрано закріплену за гуртожитком зелену зону.

9.	Зроблено частковий ремонт у коридорах.

10.	Зроблено поточний ремонт: пофарбовано, вимито, облаштовано.

11.	Проведено поточний ремонт аварійних трубопроводів.

12.	У кімнатах чергових постелено лінолеум, поклеєно шпалери, пофарбовано плінтуси, вікно, батарею.

13.	У блоках 102, 104, 106 установлено водонагрівальні баки, постелено ламінат, покладено плитку у ванній, туалеті, поклеєно шпалери (у кімнатах, блоках), пофарбовано батареї. Замінено всю проводку, замінено розетки, вимикачі, світильники. Замінено двері на пластикові. Замінено унітаз, ногомийку, раковину та карниз.

14.	 Виконано роботи з протипожежного забезпечення.

Проректор із науково-педагогічної роботи

та соціально-економічного розвитку 				В.В. Іванчук

ПроЄкт рішення

1.	Господарську діяльність ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за 2020 рік вважати задовільною.

2.	Інформацію про результати господарської діяльності ДВНЗ «ДДПУ» у 2020 році прийняти до відома.

3.	Затвердити основні напрямки господарської діяльності на 2021 рік.

4.	Керівникам структурних підрозділів посилити контроль щодо економного використання енергоносіїв у навчальних корпусах і гуртожитках.

Відповідальні: декани, зав. кафедр, коменданти навчальних корпусів та гуртожитків.

Термін: постійно.

5.	Провести роботи з оптимізації системи опалення та підігріву гарячої води в головному навчальному корпусі й гуртожитку № 3.

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Іванчук В.В., інженер з ремонту Горілий А.П.

Термін: постійно.

6.	Продовжити встановлення енергозберігальних світитльників у навчальних копусах і гуртожитках у місцях великої концентрації відвідувачів.

Відповідальні: проректор із науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Іванчук В.В., інженер із ремонту Горілий А.П., коменданти гуртожитків.

Термін: постійно.

7.	Активізувати роботу щодо інформування про необхідність суворого дотримання студентами санітарно-гігієнічних норм у навчальних закладах, зокрема в умовах пандемії.

Відповідальні: ректорат, завідувач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології проф. Дичко В.В., декани, зав. кафедр., викладачі.

Термін: постійно.

8.	Активізувати роботу та посилити контроль за суворим дотриманням санітарних норм в університеті в умовах пандемії Covid-19.

Відповідальні: ректорат, провідний інженер з охорони праці Тюльченко Л.В., завідувач кафедри медико-біологічних основ, охорони життя та цивільного захисту доц. Гутарєва Н.В., завідувач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології проф. Дичко В.В., декани, зав. кафедр., викладачі.

Термін: постійно.